| # Опросный лист для заказа подстанций (КТП) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип КТП ( мачтовая, столбовая, киосковая (проходная, тупиковая)) |  |  |  |
| 2 | Мощность КТП, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000 |  |  |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 10 |  |  |
| 5 | Тип трансформатора (ТМ, ТМГ,) и колличество |  |  |  |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 |  |  |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов |  |  |  |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный кабельный |  |  |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | разъединитель; выключатель нагрузки |  |  |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | выключатели нагрузки; разъединители |  |  |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники; ограничители перенапряжений; нет |  |  |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |  |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник; автоматический выключатель стационарный |  |  |
| 14 | Вывод на стороне НН | воздушный; кабельный; воздушно- кабельный |  |  |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные; рубильники-предохранители |  |  |
| 16 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 - | 6 - |  |
|  |  | 2 - | 7 - |  |
|  |  | 3 - | 8 - |  |
|  |  | 4 - | 9 - |  |
|  |  | 5 - | 10 - |  |
| 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А; 32 А) нет |  |  |
| 18 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да нет |  |  |
| 19 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | да нет |  |  |
| 20 | Наличие учета электроэнергии (указать также марку счетчика) | нет |  |  |
|  |  | активной энергии; активной и реактивной энергии |  |  |
| 21 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да нет |  |  |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tszi.pro-solution.ru | эл. почта: tsz@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70